РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Академија васпитачко-медицинских струковних студија

Крушевац

Број: 01-377/2023-33

Датум: 22.06.2023. год.

На основу члана 27. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 91/2019), члана 76. Правилника о ближем уређивању поступка јавних набавки, набавки на које се закон не примењује и набавки друштвених и других посебних услуга и Одлуке о спровођењу поступка набавке дел.бр.01-376/2023-33 од 22.06.2023. године, Академија васпитачко-медицинских струковних студија (даље: Наручилац) упућује:

Позив за подношење понуда за набавку на коју се Закон не примењује

бр.33-2.1.21/23: Уградна опрема

Подаци о наручиоцу:

Академија васпитачко-медицинских струковних студија.

Адреса: Балканска 18, 37000 Крушевац.

ПИБ: 111540278.

МБ: 17922076.

Шифра делатности: 8542 -високо образовање.

Особа за контакт: Никола Миљковић, руководилац послова набавки.

е-mail: nikola.miljkovic.vms@gmail.com

Предмет набавке: Уградна опрема.

| Рок за подношење понуда | 03.07.2023. године до 12:00 часова |
| --- | --- |
| Начин достављања понуда | На e-mail: nikola.miljkovic.vms@gmail.com |
| Обавезни елементи понуде | Према обрасцу понуде |
| Критеријум за избор најповољније понуде | Најниже понуђена цена |

Наручилац ће одлуку о избору најповољније понуде донети у року од 3 дана од истека рока за достављање понуда.

Наручилац задржава право да:

- изабере једног од понуђача у зависности од повољности понуде,

- одустане од вршења избора ако установи да ниједна понуда не одговара захтевима Наручиоца.

Руководилац послова јавних набавки

Никола Миљковић, дипл.правник

________________________

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА НАБАВКУ

бр.33-2.1.21/23: Уградна опрема

| Назив понуђача |  |
| --- | --- |
| Адреса |  |
| Матични број |  |
| ПИБ |  |
| Број рачуна |  |
| Одговорно лице |  |

СПЕЦИФИКАЦИЈА

КЛИМА УРЕЂАЈА

Grejanje na -30°C
Hladjenje na +54°C
7 brzina ventilatora
Visoka energetska efikasnost
Tihi rezim rada
3D strujanje

5 režima rada: Automatski rad, Hladjenje, Grejanje, Odvlazivanje, Ventilacija.

Gas: R32

Energetska klasa hladjenje: A+++/A+++
Energetska klasa grejanja:
Srednja zona: A+++
Topla zona: A+++

Jacina klima uredjaja: 12000 Btu
Opseg rada klima uredjaja na hladjenju: -15 °C – +43 °C
Opseg rada klima uredjaja na grejanju: -22 °C – +24 °C
Kapacitet hladjenja: od 1000 W do 3810 (3500) W
Kapacitet grejanja: od 1200 W do 4400 ( 3810) W
Kapacitet grejanja na -10 °C: 2700 W
Kapacitet grejanja na -20 °C: 2100 W

Napajanje na spoljasnjoj jedinici: 1 Ph, 220-240 V, 50Hz
Tip napojnog kabla: 3 x 1.5 mm2
Kabal medjuveze: 4 x 1.5 mm2
Ulazna snaga hladjenje: 100 – 1400 ( 950 ) W
Ulazna snaga grejanja: 200 – 1650 ( 975 ) W
Jacina struje hladjenje: 4 A
Jacina struje grejanje: 4.5 A
Protok vazduha ( m3 / h ): 680 / 590 / 540 / 490 / 450 / 420 / 390

SEER: 8,5 W/W
SCOP: 4.40(srednja) / 5,10(topla) W/W

Nivo buke untrasnje jedinice (dB): 43 / 39 /37 / 35 / 34 / 32 / 25
Odvlazivanje: 1.4 l/h
Ostale funkcije:

0.5 W standby, PCB zastita
PBC zastita osigurava siguran rad klima uredjaja pri oscilacijama u naponu struje.
Klima uredjaj moze da radi pri naponu od 145 do 265 V.
Samodiojagnostika
Аutomatskо gašenje u slučaju detektovanja problema u radu, a u svrhu zaštite celog sistema. Sistem pametne dijagnostike signalizira kod za hitnu dijagnostiku i otklanjanje zastoja klima uredjaja.
Turbo funkcija
Auto-restart
Tajmer
Funkcija memorije

Цена без ПДВ-а: _________________ динара.

Цена са ПДВ-ом: _________________ динара.

Рок важења понуде: 30 дана од отварања понуда.

Рок и начин плаћања: 100% аванс.

Рок уградња: 5 дана од потписивања уговора.

У__________________                                                                   Потпис овлашћеног лица

М.П.

Дана ______________2023.год.