РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Академија васпитачко-медицинских струковних студија

Крушевац

Број:01-527/2023-50

Датум: 12.09.2023. год.

На основу члана 27. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 91/2019), члана 76. Правилника о ближем уређивању поступка јавних набавки, набавки на које се закон не примењује и набавки друштвених и других посебних услуга и Одлуке о спровођењу поступка набавке дел.бр.01-526/2023-50 од 12.09.2023. године, Академија васпитачко-медицинских струковних студија (даље: Наручилац) упућује:

Позив за достављање понуда за набавку на коју се Закон не примењује

бр.50-2.2.4/23: Ангажовање агенције за редовну контролу опреме за ППЗ

Подаци о наручиоцу:

Академија васпитачко-медицинских струковних студија.

Адреса: Балканска 18, 37000 Крушевац.

ПИБ: 111540278.

МБ: 17922076.

Шифра делатности: 8542 -високо образовање.

Особа за контакт: Никола Миљковић, руководилац послова набавки.

е-mail: nikola.miljkovic.vms@gmail.com

Предмет набавке: Ангажовање агенције за редовну контролу опреме за ППЗ.

| Рок за достављање понуда | 27.09.2023. године до 12:00 часова |
| --- | --- |
| Начин достављања понуда | на e-mail:nikola.miljkovic.vms@gmail.com |
| Обавезни елементи понуде | Према обрасцу понуде |
| Критеријум за избор најповољније понуде | Најниже понуђена цена |

Наручилац ће одлуку о избору најповољније понуде донети у року од 3 дана од истека рока за достављање понуда.

Наручилац задржава право да:

- изабере једног од понуђача у зависности од повољности понуде,

- одустане од вршења избора ако установи да ниједна понуда не одговара захтевима Наручиоца.

Руководилац послова јавних набавки

Никола Миљковић, дипл.правник

_______________________________

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА НАБАВКУ

бр.50-2.2.4/23: Ангажовање агенције за редовну контролу опреме за ППЗ

| Назив понуђача |  |
| --- | --- |
| Улица и број |  |
| Матични број |  |
| ПИБ |  |
| Текући рачун и назив банке |  |
| Одговорно лице |  |

СПЕЦИФИКАЦИЈА

| Врста услуге | Седиште Академије | Одсек медицинских студија Ћуприја | Одсек васпитачких студија Крушевац | Одсек техничко –технолошких студија Крушевац | Одсек васпитачких студија Алексинац |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Испитивање и мерење статичког електрицитета у котларници и спољној инсталацији | / | 14 мерних места и то: 1 разводни орман, 2 врата, 2 котла, 2 експанзиона суда, водоводна инсталација, резервоар за воду, потисни вод и повратни вод, а споља шахту резервоара, стубић за уземљење цистерне и одушна цев. | / | / | 14 мерних места |
| Контрола система за дојаву пожара | / | 2 система за дојаву пожара: аутоматски (LST централа) и ручни (ALPHA 1100 централа). | / | / | / |
| Провера против паничне расвете и аку батерјa | 2 паник лампе | 60 паник лампи и то: у приземљу 13 ком, ресторану 4 ком, Анфитеатру и испред Анфитеатра 8 ком, степеништу 2 ком, на првом спрату 23 ком, на другом спрату 10 ком. | 6 паник лампи | 5 паник лампи | 12 паник лампи |
| Провера хидрантске мреже | / | 23 хидраната и то: 20 зидних ( у приземљу 8 ком, на првом спрату 7 ком и на другом спрату 5 ком) и 3 спољна. | 5 хидраната унутрашњих | 3 хидранта | 7 хидраната |
| Контролa мобилних уређаја за гашење пожара (апарата) | 2 апарата | 80 апарата и то: S6A- 12ком, S9A- 33 ком, CO2/5 – 16 ком, FE36- 6 ком,S6- 5 ком, S50A – 5 ком, S1A- 1 ком, S2 – 2 ком. | 4 апарата: S9 | 11 апарата | 4 апарата |
| Провера хидрантских црева и талкирање истих | / | 32 ком. | 5 ком. | 3 ком. | 13 ком. |
| Испитивање громобранске инсталације | 1 | 1 | 1 | / | 1 |

| Врста услуге | Седиште Академије | Цена без ПДВ-а | Одсек медицинских студија Ћуприја | Цена без ПДВ-а | Одсек васпитачких студија Крушевац | Цена без ПДВ-а | Одсек техничко –технолошких студија Крушевац | Цена без ПДВ-а | Одсек васпитачких студија Алексинац | Цена без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Испитивање и мерење статичког електрицитета у котларници и спољној инсталацији | / | / | 14 мерних места и то: 1 разводни орман, 2 врата, 2 котла, 2 експанзиона суда, водоводна инсталација, резервоар за воду, потисни вод и повратни вод, а споља шахту резервоара, стубић за уземљење цистерне и одушна цев. |  | / | / | / | / | 14 мерних места |  |
| Контрола система за дојаву пожара | / | / | 2 система за дојаву пожара: аутоматски (LST централа) и ручни (ALPHA 1100 централа). |  | / | / | / | / | / | / |
| Провера против паничне расвете и аку батерјa | 2 паник лампе |  | 60 паник лампи и то: у приземљу 13 ком, ресторану 4 ком, Анфитеатру и испред Анфитеатра 8 ком, степеништу 2 ком, на првом спрату 23 ком, на другом спрату 10 ком. |  | 6 паник лампи |  | 5 паник лампи |  | 12 паник лампи |  |
| Провера хидрантске мреже | / | / | 23 хидраната и то: 20 зидних ( у приземљу 8 ком, на првом спрату 7 ком и на другом спрату 5 ком) и 3 спољна. |  | 5 хидраната унутрашњих |  | 3 хидранта |  | 7 хидраната |  |
| Контрола мобилних уређаја за гашење пожара (апарата) | 2 апарата |  | 80 апарата и то: S6A- 12ком, S9A- 33 ком, CO2/5 – 16 ком, FE36- 6 ком,S6- 5 ком, S50A – 5 ком, S1A- 1 ком, S2 – 2 ком. |  | 4 апарата: S9 |  | 11 апарата |  | 4 апарата |  |
| Провера хидрантских црева и талкирање истих | / | / | 32 ком. |  | 5 ком. |  | 3 ком. |  | 13 ком. |  |
| Испитивање громобранске инсталације | 1 |  | 1 |  | 1 |  | / | / | 1 |  |

Рок важења понуде: 30 дана од пријема понуде.

Уговор се закључује на годину дана.

Начин плаћања: У року од 45 дана од извршења услуге и достављања рачуна.

Извршилац услуге је у обавези да рачуне доставља посебно за сваки одсек и седиште Академије.

Најповољнији понуђач је у обавези да Наручиоцу достави докумене о испуњавању законских услова за обављање поверених послова.

У табелу унети цене наведене врсте услуге, за наведену количину по једном раду.

Збирна понуђена цена без ПДВ-а: ________________ динара.

Збирна понуђена цена са ПДВ-ом: ________________ динара.

У__________________                                                                                                                     Потпис овлашћеног лица

М.П.

Дана ______________2023.год